## Slide 1
WORKSHOP – CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS
PERCEPÇÃO DOS OCPs
MARCO ROQUE –
VICE-PRESIDENTE
ARNALDO BARBULIO FILHO
GT - PRODUTOS
XEREM - RJ – 09 de abril de 2014

## Slide 2: Missão
Fomentar a avaliação da conformidade
e assegurar sua credibilidade.
Visão
Ser reconhecida como referência na avaliação da conformidade.
Ter representação ativa na definição de políticas e regulamentos aplicados ao setor.
Fundação 2009

## Slide 3: Valores
Ética
Independência
Imparcialidade
Dedicação
Transparência
Conhecimento
Isonomia

## Slide 4: Comitês da ABROC
Comitê de Ética e Conduta
Grupos de Trabalho Sistemas e Pessoas Grupo de Trabalho de Produtos
Comissões Técnicas
  AEX
  Alimentos
  Automotivo
  Baixa Tensão
  Bens de Informática
  Construção Civil
  Eletrodomésticos
  Maquinas e Dispositivos de Segurança
  Produtos Médicos
  Puericultura
  Químicos e Postos de Serviço

## Slide 5
Aprovada em assembléia a inclusão dos laboratórios de ensaio e de calibração como associados
Profissionalização da Entidade

## Slide 6: Programa de Avaliação da Conformidade
OAC
Norma + RAC
Produto Certificado
LAB
Proteger o consumidor (saúde, segurança, meio ambiente);
propiciar a concorrência justa;
estimular a melhoria contínua da qualidade;
facilitar o comércio internacional;
fortalecer o mercado interno

## Slide 7: Relacionamento entre atores no processo de certificação de ELM
IAF
ILAC
CGCRE
DIPAC
OCP
Fornecedor
/ Fabricante
Registro
Anuência
LAB
ANVISA

## Slide 8: Agenda de hoje
Impacto da IN 9, 3a edição e do novo RAC sobre
  Fases, Prazos e Custos
  Expectativa de Sucesso do Programa
  O que não trouxemos de consenso ABROC para o evento de hoje:
    Detalhes/ pormenores dos itens do RAC

## Slide 9: Impacto nas Fases, Prazos e Custos
Aumento nas fases e no tempo de análise da documentação que inclui novos documentos
  Manual do usuário do produto conforme a NBR IEC 62366 (6.2.1.1.6)
  Arquivo de Gerenciamento de Risco (item 6.2.3)
    Arquivo de Engenharia de Usabilidade
    Política para Determinação do risco aceitável e aceitabilidade dos riscos residuais;
    Documentação do Ciclo de Vida
    Mapa de Gerenciamento de Risco
    Total de 19 itens de análise
    E mais … (cont.)

## Slide 10: Cont.
Documentos necessários para auditoria, originados das normas:
  NBR IEC 14971- Gerenciamento de Risco
  NBR IEC 60601-1, 1-6, 1-9 – Segurança Básica, Desempenho Essencial, Usabilidade e Projeto Eco Respon’savel
  NBR IEC 62366 – Engenharia de Usabilidade
  IEC 62304 – Software e Ciclo de Vida
  NBR ISO 13485, BPF e outros

## Slide 11: Cont.
Plano de Ensaios de elaboração mais complexa
Aumento no número de ensaios no produto
Preocupação com prazos:
  de acreditação  assunto já em discussão
  de anuência de importação de amostras para ensaio  termo de compromisso.
  de ensaio  assunto em discussão

## Slide 12: Agenda de hoje
Impacto da 3a edição e do novo RAC sobre
  Expectativa de Sucesso do Programa

## Slide 13
Expectativa de Sucesso
Resultado Avaliado
Insatisfação
Satisfação
Tempo

## Slide 14: O que nos espera?

## Slide 15: Enfoques / Conceitos
Segurança
Básica
Segurança
Básica
Desempenho
Essencial
Análise de Risco
Projeto Eco responsável
Análise de Software
Usabilidade
Know How
Know (How + What + Why + When + Who + Where + Which + How much/many)

## Slide 16: QUAIS COMPETÊNCIAS SÃO NECESSÁRIAS?

## Slide 17: Competências Multidisciplinares
Segurança
Básica
Desempenho
Essencial
Gerenciamento de Risco 14971
Projeto Eco responsável
Software e LC 62304
Usabilidade
62366
Conhecimento sobre o comportamento humano, habilidades e limitações  evitar erros de utilização e riscos assoc.
Politicas, procedimentos e práticas de análise, controle e monitoramento envolvendo todos os requisitos das normas aplicáveis ao produto
RGCP, RAC, INs, RDCs, 17025, 13485, séries 60601, 80601, 1400…
Buscar registros históricos, dados tec-cient., similaridade, confiabilidade,
opiniões de especialistas, usuários, ...
Escopo: Finalidade médica, laboratorial, fisioterápica, para diagnóstico, tratamento, reabilitação, monitoração, embelezamento e estética
Desempenho necessário para se conseguir ausência de risco inaceitável

## Slide 19: Como achamos que estamos?
Em que fase do conhecimento?
Onde estamos querendo chegar?

## Slide 20
Lembrar
Entender
Aplicar
Analisar
Avaliar
Criar
INFORMAÇÃO - Identificar, reconhecer,descrever, rotular e reproduzir informações importantes.
COMPREENSÃO - Dar sua própria interpretação do material ou experiência. Interpretar, converter, defender, exemplificar, classificar.
APLICAÇÃO - Usar, executar, implementar o procedimento, informação ou conceito aprendido em uma situação familiar ou nova.
ANÁLISE - Dividir o conhecimento em partes e descrever como essas se relacionam com o todo. Comparar, organizar, selecionar, separar, atribuir.
SÍNTESE – Julgar com base em critérios e padrões. Avaliar, criticar, justificar, categorizar, generalizar, argumentar, respaldar, reconstruir.
Reunir elementos para formar algo novo ou reconhecer os componentes de uma nova estrutura. Criar, planejar, construir, produzir.
Fonte: Taxonomia revisada de Bloom

## Slide 21
Expectativa de Sucesso
Resultado Avaliado
Insatisfação
Satisfação
Tempo

## Slide 22: Sugestões
Monitorar o programa e resultados mensalmente
  Definir formas de avaliar os resultados
  Alinhar expectativas e resultados esperados
Criar Banco de dados/ Acervo de Conhecimento por Escopo de:
  Critérios de aceitabilidade residual, usabilidade, mapa de riscos, aspectos e impactos ambientais, validação de softwares, etc.

## Slide 23
  Rua da Glória 182, cj. 84 - Liberdade
  São Paulo / SP
  Fone: (11) 3105-2749
  Fax: (11) 3105-6569
  OBRIGADO
Contatos ABROC
abroc@abroc.org.br